

Znak sprawy: ZOZ/ZP/15/12/2020

Pińczów, 12.01.2021 r.

**Do wszystkich zainteresowanych,**

**którzy pobrali SIWZ**

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na Dostawę i wdrożenie infrastruktury sieciowej**

**ODPOWIEDŹ NR 1**

**NA WNIOSKI WYKONAWCÓW**

**Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie**, udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ:

**Pytanie nr 1**

Pytanie do części 1

Czy Zamawiający dopuści przełącznik LAN wyposażony w bufor pakietów nie mniejszy niż 1,5MB? (str. 11 załącznika nr 1). Każdy z producentów projektując urządzenia dobiera jego wielkość pod oferowany system operacyjny.

Chcę zwrócić, że ta wielkość bufora jest optymalna do pracy wire-speed na wszystkich portach przełącznika.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ w **Załączniku nr 1, ust. II.1.1 przełącznik LAN – 1.Opis techniczny pkt.6,** który otrzymuje brzmienie: **6. Bufor pakietów nie mniejszy niż 1,5MB**

**Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i nie powodują konieczności zmiany terminu składnia i otwarcia ofert.**

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina