|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**Odpowiedzi na pytania**

**w postępowaniu na jest zakup i dostawę sprzętu wspierającego   
zabezpieczenie przed COVID-19 – STERYLIZATOR 150- 1 kpl.**

**Pytanie 1**

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Sterylizator 150. Dot. pkt 5.1 Wymagany termin realizacji zamówienia maksymalny do 15 grudnia 2020. Zamawiający zastrzega, iż przekroczenie tego terminu skutkować może rezygnacją z zamówienia z uwagi na termin zakończenia projektu „Powiat Pińczowski – bezpieczny w epidemii” objętego umową nr RPSW.09.02.03-26-0013/20-00

*Prosimy o przedłużenie terminu realizacji do 15 stycznia 2021*

Uzasadnienie: Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby termin realizacji był zgodny z wymaganym. Z uwagi na stan epidemiczny Wykonawca zwraca uwagę na nieprzewidziane okoliczności mogące wpłynąć na opóźnienia procesu produkcyjnego co skutkuje prośbą o przedłużenie terminu realizacji o 1 miesiąc.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

**Brak możliwości wydłużenia na obecną chwilę terminu. Jest on ściśle związany z terminem zakończenia projektu.**

**Pytanie 2**

Dot. pkt 8.6 Jeżeli okres naprawy urządzenia będzie dłuższy niż 28 dni kalendarzowych należy na ten czas dostarczyć sprawne urządzenie zastępcze.

*Prosimy o usunięcie powyższego zapisu:*

Uzasadnienie: Wykonawca produkuje sterylizatory pod konkretne zamówienie, uwzględniając indywidualne wymagania Zamawiającego i nie posiada na stanie urządzeń zastępczych, poza tym sterylizatory parowe jako urządzenia ciśnieniowe podlegają nadzorowi UDT.

W razie konieczności wymieniana jest część lub podzespół. Wykonawca nie przewiduje naprawy, która mogłaby trwać dłużej niż 28 dni.

**Odpowiedź na pytanie 2:**

**Zamawiający pozostawia zapis.**

**Pytanie 3:**

Załącznik nr 5 do SIWZ STER150

Dot. Lp.4 Wymiary sterylizatora max. (szer.x sys. x głęb.) 800x1615x**900** mm +/-5%, maksymalna masa przy próbie wodnej 490 kg + 150 kg (woda)

*Czy nie jest oczywistą pomyłką pisarską?*

**Uzasadnienie:** Wymiar głębokości sterylizatora nie może być mniejszy niż głębokość jego komory. Powinno być 1200 mm

**Odpowiedź na pytanie 3:**

**Zamawiający poprawia omyłkę. Winno być:**

**Wymiary sterylizatora max. (szer.x sys. x głęb.) 800x1615x1200 mm +/-5%, maksymalna masa przy próbie wodnej 490 kg + 150 kg (woda)**