Pińczów, dnia 23.10.2020 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY: ZOZ/ZP/8/10/2020 Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 20 i 21.10.2020 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 20 i 21.10.2020 r.

- Pakiet 2

- Pyt. 1 – Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji 88-90 i utworzy z nich osobny pakiet?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

- Pyt. 2 – Czy Zamawiający w poz. 88 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z teflonu z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, bez dodatkowego portu i uchwytu, ze skrzydełkami ułatwiającymi wprowadzenie, igła bez dodatkowego otworu, identyfikacja wkłucia poprzez komorę kontrolną, w następujących rozmiarach:

- • 26G (0,64) – dł. 19mm; przepływ   19 ml/min?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

- Pyt. 3 – Czy Zamawiający w poz. 88 dopuści kaniule wykonane z poliuretanu?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

- Pyt. 4 – Czy Zamawiający w poz. 89 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek (bez otworów do przyszycia) zamykany standardowo bez dodatkowego mechanizmu, opakowanie jednostkowe folia plus papier klasy medycznej , w następujących rozmiarach:

- • 24G (0,74) – dł. 19mm; przepływ   29 ml/min

- • 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ     42 ml/min
• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ     59 ml/min
• 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ     96 ml/min?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pyt. 5 – Czy Zamawiający w poz. 90 dopuści: korki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi ułatwiające naprowadzenie w światło kaniuli, pakowane na blistrze po 4 sztuki aseptycznie oddzielnych od siebie koreczków, opakowanie folia plus papier klasy medycznej?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

- Dotyczy: ZOZ/ZP/8/10/2020, Pakiet nr 1, pozycja 18

- Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych

- jednoświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z

- gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną

- objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną

- końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i

- zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 6Fr lub 7Fr o długości 20cm  w

- gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła

- wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o

- pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ o

- przekroju 0,032 i długości 50cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x

- 12cm, korki zabezpieczające, kabel umożliwiający identyfikację położenia

- cewnika przy pomocy EKG oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt

- sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy: ZOZ/ZP/8/10/2020, Pakiet nr 1, pozycja 19

- Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy

- wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką

- powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną

- objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną

- końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i

- zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 6Fr lub 7Fr o długości 20cm  w

- gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła

- wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o

- pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ o

- przekroju 0,032 i długości 50cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x

- 12cm, korki zabezpieczające, kabel umożliwiający identyfikację położenia

- cewnika przy pomocy EKG oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt

- sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy: ZOZ/ZP/8/10/2020, Pakiet nr 1, pozycja 20

- Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych

- trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z

- gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną

- objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną

- końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i

- zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 6Fr lub 7Fr o długości 20cm  w

- gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła

- wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o

- pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ o

- przekroju 0,032 i długości 50cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x

- 12cm, korki zabezpieczające, kabel umożliwiający identyfikację położenia

- cewnika przy pomocy EKG oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt

- sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy: ZOZ/ZP/8/10/2020, Pakiet nr 1, pozycja 21

- Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, poliuretanowy

- wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń,

- odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla

- maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr i długości 25cm z

- nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem

- etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw

- apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z

- końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik

- Nitinolowy  z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością

- w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml,  dwa koreczki

- zabezpieczające, dwa rozszerzacze  naczyniowe w  rozmiarze 12 FR x 14 cm

- ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu

- cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z

- oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 18- 20 z Pakietu nr

- 1 i stworzy osobny pakiet?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 21 z Pakietu nr 1 i

- stworzy osobny pakiet?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 44 z Pakietu nr 1 i

- stworzy osobny pakiet?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina