Pińczów, dnia 29 stycznia 2021 roku

PiPR.IV.041.2.2020

**ZAPYTANIE OFERTOWE – ROZEZNANIE RYNKU**

**Nazwa i adres zamawiającego:**

**Powiat Pińczowski   
 ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów  
 www.pinczow.pl e-mail: starostwo@pinczow.pl**

1. **Określenie przedmiotu zamówienia**:

Przedmiotem zamówienia jest **zakup i dostawa drobnego sprzętu do walki i zabezpieczenia przed COVID-19**

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 ,,Włączenie społeczne i walka z ubóstwem", Działanie 9.2. ,,Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” w ramach projektu pn.” ***„****Powiat Pińczowski – bezpieczny w epidemii”* objętego umową nr RPSW.09.02.03-26-0013/20-00

KOD CPV

35111000-5 Sprzęt gaśniczy

35814000-3 Maski przeciwgazowe

35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca

35113410-6 Odzież ochrony biologicznej i chemicznej

35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

18141000-9 Rękawice chemoodporne

18830000-6 Obuwie robocze

18235400-4 Kamizelki

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. **Tryb udzielenia zamówienia.**

W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 50.000,00 PLN netto, zamówienie prowadzone jest zgodnie z rozeznaniem rynku w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

1. **Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa asortymentu wspierającego służby w walce z Covid-19 i lepsze zabezpieczenie przed zarażeniem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hydronetka plecakowa hpe 19/m - z wytrzymałego tworzywa sztucznego, trudno zapalny i odporny na uszkodzenia mechaniczne; zbiornik o pojemności ok. 20 litrów wraz z pompką ssąco-tłoczącą, pasy naramienne wraz z podkładkami, zasięg poziomo ok.12metrów, pionowo ok. 7 metrów, otwór wlewowy o średnicy ok. 10cm, wąż o średnicy 13mm, | kpl | 6 |
| Maski ochronne pełnotwarzowe (typu przeciwgazowego) o standardowym połączenie gwintowym RD 40 x 1/7”, zgodnym z normą EN 148-1, służąca do ochrony dróg oddechowych i twarzy przed szkodliwymi gazami i parami o stężeniu do 20xNDS i przed cząstkami stałymi i ciekłymi o stężeniu do 40xNDS; wizjer wykonany z poliwęglanu oraz wbudowana membrana głosowa, część twarzowa w rozmiarze uniwersalnym zapewniająca anatomiczne dopasowanie, z niealergizującego silikonu odpornego chemicznie, dopasowująca się szerokim uszczelnieniem wokół twarzy, paski nagłowne pięciopunktowe, nie powodujące ucisku; kompatybilna z urządzeniami filtrowentylacyjnymi | kpl | 11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Odzież ochronna i zabezpieczająca - ubranie ochronne typu Tychem (min Typ 3 wg nor PN-EN 14605+A1:2009) Kombinezon ochronny wykonany z lekkiego i bardzo wytrzymałego materiału typu Tyvek -Ubranie typ 3, według normy PN-EN 14605+A1:2009, z trzyczęściowym kapturem, elastycznym wykończeniem otworu twarzowego, ściągacze w pasie, elastyczne ściągacze w rękawach i nogawkach, zamek błyskawiczny przykryty patką (zaklejaną na taśmę), dodatkowo przylepna patka uszczelniająca podbródek, szwy oklejone taśmą, szczelność przed przenikaniem cząstek pyłu i natryskiem cieczy o ciśnieniu do 3 barów, zapewniający wysoką ochronę przed nieorganicznymi i organicznymi substancjami chemicznymi oraz przed radioaktywnymi włóknami, wirusami i bakteriami. | kpl | 11 |
| Odzież ochrony biologicznej i chemicznej - Zestaw pakietów do dekontaminacyjny składa się z 40 pakietów. Zestaw z ubraniem podekontaminacyjnym zawierający podstawowe ubranie zastępcze dla osób po procesie dekontaminacji. W skład podstawowego pakietu wchodzi: poncho z kapturem, z tworzywa sztucznego, nieprzemakalne/wodoodporne, ocieplone włókniną - 1 szt, slipy bawełniane (majtki) - 1 szt, skarpetki dziane elastyczne w rozmiarze uniwersalnym – 1 para, buty z tworzywa sztucznego bez pięty (np sandały plażowe) – 1 para, półmaska ochronna na twarz - 1 szt., wilgotny ręcznik z włókniny o powierzchni 0,5 m2, - 2 szt, wilgotna rękawica higieniczna do przemywania odsłoniętych części ciała, - 4 szt, opaski identyfikacyjne oznakowane indywidualnym numerem - 2 szt, worek z tworzywa sztucznego na skażoną odzież i odpady (pojemność minimum 100 l, zamykany oznakowany indywidualnym numerem identycznym jak opaski - 1 szt., worek z tworzywa sztucznego na przedmioty osobiste (pojemność minimum 20 l, zamykany – 1 szt. oznakowany indywidualnym numerem identycznie jak opaski ) - 1 szt, rękawiczki jednorazowe nitrylowe - 1 para Kompletny zestaw zapakowany jest w szczelnie zamknięty worek z tworzywa sztucznego i zawierający rozmiary: wymiar „S” – 5 szt, wymiar „L” – 25 szt., wymiar „XL” – 5 szt. wymiar „XXL” – 5 szt. | Kpl | 1 |
| Spręt ratowniczy - torba ratownicza PSP R1 przeznaczony dla strażaków-ratowników oraz dla innych jednostek ratowniczych. Zestaw zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w skład którego wchodzi: Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedela, (rozmiary 0-5) – 6 sztuk, Maski krtaniowe (rozmiary 3, 4, 5) – 3 sztuki, jednorazowy detektor CO2 w powietrzu wydychanym – 3 sztuki, Ssak ręczny przeznaczony do odsysania wydzielin z jamy ustnej, zawierający cewnik dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych, Resuscytator dla osób dorosłych umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500ml, maską twarzową nr 5 oraz przewodem tlenowym o długości min 2.1m Resuscytator pediatryczny umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500ml, maską twarzową nr 3 oraz przewodem tlenowym o długości min 2.1m, Maska twarzowa do resuscytatora dla osób dorosłych (rozmiar nr 4) i dzieci (rozmiar nr 2) – po 1 sztuce, Przewód tlenowy o długości 10m, Jałowe filtry antybakteryjne – 5 sztuk, Maska tlenowa dla osoby dorosłej z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi min 2.1m – 2 sztuki, Maska tlenowa dla pediatryczna z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi min 2.1m, Butla na tlen medyczny (400 litrów O2 przy ciśnieniu roboczym 150 bar) z zaworem w wersji DIN ¾’ z możliwością pracy w pionie, Reduktor tlenowy z szybkozłączem typu AGA, z możliwością regulacji tlenu 0-25 l/min i przyłączem DIN G 3/4 cala, Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych – 2 sztuki, Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla pacjentów pediatrycznych – 1 sztuka, koc ratunkowy NRC (folia życia) – 5 sztuk, opatrunek osobisty typu “W” – 2 sztuki, kompresy gazowe jałowe, 10 x 10 cm – 10 sztuk, gaza opatrunkowa jałowa, 1/4 m2 – 5 sztuk Gaza opatrunkowa jałowa, 1/2 m2 – 5 sztuk, Gaza opatrunkowa jałowa, 1 m2 – 5 sztuk, Opaska dziana podtrzymująca, 5 cm x 4 m – 4 sztuki, Opaska dziana podtrzymująca, 10 cm x 4 m – 8 sztuk, chusta trójkątna tekstylna – 4 sztuki, opaska elastyczna, 10 cm x 4 m – 3 sztuki, opaska elastyczna, 12 cm x 4 m – 3 sztuki, elastyczna siatka opatrunkowa nr 2, elastyczna siatka opatrunkowa nr 3, elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 3 sztuki, plaster tkaninowy z opatrunkiem w rozmiarze 6 cm x 1 m, Przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 5 cm x 5 m – 2 sztuki, opatrunek wentylowy (zastawkowy ACS) do zabezpieczenia rany ssącej klatki piersiowej- 2 sztuki, opatrywanie oparzeń, żel schładzający do oparzeń o pojemności 120ml – 2 sztuki, opatrunek hydrożelowy na twarz – 2 sztuki, zestaw opatrunków hydrożelowych o łącznej powierzchni powyżej 4000 cm2, zestaw uzupełniający, opaska zaciskowa, taktyczna – 2 sztuki, aparat do płukania oka z bocznym odpływem, Okulary ochronne – 2 sztuki, rękawice ochronne wykonane z nitrylu – 10 sztuk, worek na odpady medyczne w kolorze czerwonym – 2 sztuki, nożyczki ratownicze ze stopką, folia do przykrywania zwłok – 3 sztuki, sól fizjologiczna NaCl 0.9%, min 250 ml – 2 sztuki, sól fizjologiczna NaCl 0.9%, 10 ml – 5 sztuk, zestaw amputacyjny: 2 sztuki worków na amputowane części ciała i błyskawiczny kompres chłodzący (suchy lód, środek do dezynfekcji rąk AHD 1000, 250 ml. Torba/Plecak uszyty z materiału typu CORDURA 1000, który charakteryzuje się niezwykłą odpornością na przetarcia, ścieranie oraz wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych, niełamliwe zamki błyskawiczne, nieprzemakalny materiał, pojemność 80l, waga ok: 5 kg, wiele elementów odblaskowych przeszytych mocnymi nićmi w trzech miejscach wzdłuż krawędzi dla zapewnienia maksymalnej trwałości i ochrony przed zerwaniem. Na przodzie wyhaftowany krzyż św. Andrzeja oraz rzep z miejscem na emblemat jednostki, dwie rączki na różnych bokach plecaka umożliwiające transport w ręku w pionie i poziomie, wnętrze plecaka z licznymi mocowaniami, gumami i kieszeniami siatkowymi, specjalne miejsce na butlę z tlenem. | Kpl | 2 |
| Rękawice chemoodporne - zgodne z normą EN 374, 388 (4101).Rękawice ochronne dostosowane do środowisk, gdzie występują wszelkie zagrożenia, w tym związane z kwasami, tłuszczami oraz zasadami. Zewnętrzna warstwa pokryta kauczukiem nitrylowym, wewnętrzna warstwa z flokowanej bawełny, o długości ok. 30 cm posiadające ukształtowaną wewnętrzną część dłoni, odporne na obtarcia i rozdzieranie, o dobrej chwytności także w przypadku mokrych powierzchni, rękawice w rozmiarze 11 (6 kpl) oraz 12 (5 kpl) | Kpl | 11 |
| Obuwie ochronne - buty gumowe chemoodporne - Spełniające wymagania norm EN20347, EN20344 oraz PN-ISO6110, obuwie kwasoługoodporne, wierzch i spód wykonany z PCV modyfikowanego kauczukiem nitrylowym, o właściwościach olejoodpornych i odpornych chemicznie, z podeszwą urzeźbiona, antypoślizgowa i olejoodporną, typ: OB FO SRA, Buty w rozmiarze 43 (4kpl), 44 (4 kpl), 45 (3 kpl) | Kpl | 11 |
| Kamizelka taktyczna, wykonana z trwałego materiału nieprzemakalnego typu Kordura, posiadająca pasy odblaskowe; regulację w pasie oraz na długości; kieszeń na telefon komórkowy, mniejszą kieszeń o wymiarach ok.14 cm x 13 cm zapinaną na rzep, dużą kieszeń o wymiarach ok. 18 cm x 13 cm zapinaną na rzep, pionową kieszeń na długą latarkę, Po lewej stronie mały napis LEKARZ; mniejszą kieszeń o wymiarach 14 cm x 13 cm zapinaną na rzep, kieszeń o wymiarach 18 cm X 13 cm zapinaną na rzep, dużą kieszeń o wymiarach ok. 27 cm X 16 cm zapinaną na zamek, kieszeń na radiostację. Z tyłu: duży napis LEKARZ, duża kieszeń na dokumenty zapinana z prawej lub lewej strony na zamek o wymiarach ok. 28 cm X 21 cm, Z możliwością podpięcia zestawów medycznych z prawej lub lewej strony | Kpl | 1 |

Produkt winien być nowy wyprodukowany w 2019-2021 roku, zapakowany przez producenta, posiadać co najmniej 2 letnią gwarancję, dopuszczony do sprzedaży na terenie Polski i posiadać wszystkie wymagane z polskim prawem dopuszczenia do stosowania przede wszystkim w placówkach straży pożarnej.

**Wymagana dostawa w okresie do 20 lutego 2021 roku.**

1. **Warunki zamówienia.**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Zamawiającemu faktury VAT po odbiorze całej dostawy, na podstawie protokołu odbioru bez zastrzeżeń podpisanego przez obie strony.

2. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, certyfikaty i atesty dopuszczające do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, instrukcje/karty produktu.

3. Wykonawca musi zapewnić dostawę do wskazanego przez zamawiającego miejsca

4. Każda dostawa musi być poprzedzona informacją o dostawie na 24 godzinny przed za potwierdzeniem – Starostwo powiatowe – koordynator projektu – Monika Strojna – tel. 41 357 60 01.

5. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT w terminie do 10 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanymi przez przedstawicieli Stron protokołami odbioru przedmiotu umowy.

1. **Informacja o możliwości składania ofert częściowych.**
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Wadium nie jest wymagane.
7. **Warunki udziału w postępowaniu na zamówienia**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają niezbędne aktualne pozwolenia (jeśli takie są wymagane) na sprzedaż produktów objętych niniejszym zamówieniem.
2. **Opis sposobu przygotowywania oferty.**
3. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć jedną kompletną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty zostaną odrzucone.
4. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
5. Dołączone do Zapytania ofertowego w ramach rozeznania rynku - załączniki stanowią jedynie wzorce formularzy dołączanych przez Wykonawcę do składanej oferty. Wykonawca może nie skorzystać z niniejszych załączników, jednakże dokumenty zastępujące te załączniki dołączone do oferty, muszą posiadać wszystkie dane określone w tych załącznikach. W przeciwnym wypadku oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.
6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
7. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
8. Formularz oferty oraz inne oświadczenia i dokumenty o których mowa w Zapytaniu ofertowym w ramach rozeznania rynku muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/ce ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną (podpisem czytelnym lub nieczytelnym wraz z pieczątką imienną).
9. Pełnomocnictwo ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę i jest jej integralną częścią.
10. Wymaga się aby wszelkie poprawki w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane własnoręcznie przez Wykonawcę.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany (poprawki, modyfikacje i uzupełnienia) do złożonej oferty lub wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert, lub otrzyma pisemne oświadczenie Wykonawcy o wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert.
12. Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
13. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN).
14. Każdy Wykonawca może zaproponować tylko i wyłącznie jedną cenę i nie może jej zmienić w trakcie trwania umowy.
15. Cenę jednostkową oraz łączną wartość oferty należy określić w wysokości brutto wyrażoną w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg stawek podatku VAT obowiązującą w 2021 r.
16. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
17. Cena brutto zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, warunkami stawianymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym w ramach rozeznania rynku z uwzględnieniem upustów i rabatów, a także z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT obowiązującego w 2020 r., bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W całkowitej cenie ofertowej zawarte będą wszelkie podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.
18. **Kryteria oceny ofert wraz ze wskazaniem ich wagi punktowej lub procentowej oraz sposób przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert.**

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryteriach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa kryterium** | **Waga (%)** | **Liczba punktów** |
| Łączna cena ofertowa = wartość brutto oferty (C) | 100 | 100 |

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego wartości oferty.

**Łączna cena ofertowa (C) – 100 % = maksymalnie 100 punktów.**

**Za cenę Zamawiający przyjmie maksymalną wartość brutto z formularza ofertowego**

**Sposób punktowania kryterium cena ofertowa:**

C= Cmin/Cofer x 100

*Gdzie:*

*C – wartość punktowa oferty cenowej*

*Cmin – najniższa oferowana cena (wartość oferty najtańszej) z pośród wszystkich złożonych ofert*

*Cofer – cena (wartość oferty) badanej (ocenianej)*

* + 1. Zamawiający w toku badania ofert może zażądać udzielenia przez Wykonawców dodatkowych wyjaśnień w odniesieniu do złożonych przez nich ofert. Odmowa udzielenia wyjaśnień może spowodować dyskwalifikację Wykonawcy. Wszelkie żądane przez Zamawiającego wyjaśnienia powinny być udzielone na piśmie.
    2. Zamawiający dopuszcza negocjacje w przypadku złożenia przez min. dwóch oferentów tej samej ceny. Negocjacje odbędą się pomiędzy tymi wykonawcami i będą polegały na złożeniu oferty dodatkowej z nową ceną.
    3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
    4. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty Zapytania ofertowego w ramach rozeznania rynku.

1. **Termin realizacji umowy**

Termin realizacji zamówienia do 20 lutego 2021 roku.

1. **Termin, miejsce i sposób złożenia oferty**
   * + - 1. Oferty należy składać na adres: 28-400 Pińczów, ul. Zacisze 5 (liczy się data złożenia u Zamawiającego) lub e-mailem: [inwestycje@pinczow.pl](mailto:inwestycje@pinczow.pl)
         2. Termin składania ofert upływa w dniu **1 lutego 2021 r. o godz. 12.00.**

***UWAGI:***

***TRYB ROZEZNANIA RYNKU NIE ZOBOWIĄZUJE ZAMAWIAJĄCEGO DO ZLECENIA ZAMÓWIENIA WYKONAWCY, KTÓRY ZŁOŻYŁ OFERTĘ.***

***ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE REZYGNACJĘ Z UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W CAŁOŚCI LUB CZEŚCI.***

**Załączniki do Zapytania ofertowego realizowanego w ramach rozeznania rynku.**

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.