Pińczów, dnia 04.06.2021 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy zapytania ofertowego: NR  SPRAWY: ZOZ/ZO/3/06/2021 zakup i dostawa monitora Ambu aView oraz dwudziestu endoskopów jednorazowych dla jednego pacjenta

Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 02.06.2021 r. – udziela następujących wyjaśnień.

Zapytania oferentów zadane w dniu 02.06.2021 r.

Czy zamawiający dopuści

- Pole widzenia 110°

-Głębia ostrości 3-100  mm

-Zakres  regulacji: do góry 210° do dołu 210° dla wszystkich wersji

-Kanał roboczy  o średnicy 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Normal,  2.8 mm dla wersji Large

-kanał roboczy wykonany z kompozytu polimeru

-Rękojeść endoskopu wykonana z polimeru

Parametry monitora Ambu aView

- Przekątna wyświetlacza  8,5 cali

- Rozdzielczość wyświetlacza 1280 x 800 pikseli

- akumulator litowo-jonowy 10,8 V 9000 mAh max. 8 godziny, odliczanie procentowe na ekranie

- brak uchwytu umożliwiające zamocowanie moniotra

-monitor  niekompatybilny z bronchoskopami jednorazowego użytku, rurkami intubacyjnymi jedno i dwuświatłowymi z kamerą, endoskopami laryngologicznymi, blokerem dososkrzelowym.

-Gniazdo zasilania do ładowania monitora aView zabezpieczone gumową osłoną.

- wyjście HDMI DVI I USB

-wbudowana pamięć 64 gb

-Wymiary: szerokość 310 mm , wysokość 231 mm, grubość 39 mm

-Masa: 2140 g

-Napięcie zasilania  15 V; 4,2 A, max

- Odpowiedź: Parametry zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina