Pińczów, dnia 01.10.2021 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy zapytania ofertowego: NR  SPRAWY: ZOZ/ZO/6/09/2021

Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 29.09.2021 r. – udziela następujących wyjaśnień.

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr sprawy : ZOZ/ZO/6/09/2021 zwracamy się z prośbą o udostępnienie zestawienia filtrów wstępnych, wtórnych i absolutnych, które maja zostać wymienione.

Odpowiedź:

- Filtr workowy wstępny G-4, typ CT 35/195-3, wielkość 490x592x195 – 8 szt.,

- Filtr kieszeniowy F8, typ CT 95/600 – 6, wielkość 490x592x600 – 3 szt.,

- Filtr absolutny  klasa H13, typ 1D-450-D, wymiary: 305 x 610 x 292, wydajność – 1125 m3/h, sprawność – 99,99% EN 1822 – 6 szt.,

- Filtr absolutny klasa S, typ F781WO20000000, wymiary: 610 x 610 x 78, wydajność -1100 m3/h, sprawność – 99,99 % DIN 24184 – 7 szt.

- Filtr absolutny klasa H13, typ F781WO20000000, wymiary: 305 x 610 x 78, Wydajność – 540 m3/h – 12 szt.,

- Filtr F9-592x592x600-FK-80-300-3400-0-F – 8 szt.,

- Filtr F9-287x592x600-FK-80-300-1700-0-F – 4 szt.,

- Filtr M5-592x592x360-FK-35-200-3400-0-F – 4 szt.,

- Filtr M5-287x592x360-FK-35-200-1700-0-F – 8 szt.,

- Filtr G4-592x592x360-FK-20-150-3400-0-F – 8 szt.,

- Filtr G4-287x592x360-FK-20-150-1700-0-F – 4 szt.

Jednocześnie informujemy, że w pkt. 14 zapytania błędnie została wpisana nazwa postępowania : „ Oferta na świadczenie usługi serwisu, drukarek oraz tonerów”

Odpowiedź: Nastąpiła pomyłka pisarska proszę oczywiście na ofercie napisać ,,Oferta na wykonanie usługi czyszczenia, dezynfekcji i badań mikrobiologicznych wentylacji mechanicznej w szpitalu".

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina