Pińczów, dnia 04.10.2021 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy zapytania ofertowego: NR  SPRAWY: ZOZ/ZO/6/09/2021

Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 01.10.2021 r. – udziela następujących wyjaśnień.

W jakiej ramie mają zostać wykonane filtry absolutne ? MDF czy Metal ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma wymagań co do materiału, z którego wykonana jest rama filtrów absolutnych.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina