Uwaga

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 11 do SWZ –  PiPR.IV.0272.10.2023

Pieczęć Wykonawcy / Dane Wykonawcy:

……………… dn. …………………………2023 roku.

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do złożenia oferty

………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu:	.…/ …………………… Numer faksu:	.…/ .........................................

Numer REGON:	..........................................Numer NIP: .............................................

Adres kontaktowy e-mail: ………………………………………………………………….

KOSZTORYS OFERTOWY

ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH PRZEBUDOWY BUDYNKU D FUNKCJONALNIE I TECHNOLOGICZNIE POWIĄZANYCH Z UTWORZENIEM

ODDZIAŁU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

- Do kalkulacji ceny ofertowej w zakresie robót budowlanych  zastosowano następujące stawki oraz narzuty:

- stawka roboczogodziny	Rg – …… zł/godz.

- koszty pośrednie 		Kp - ……. %R, S

- zysk 			Z – …..% (R+Kp(R),S+Kp(s))

- Niezależnie od wymienionego poniżej zakresu Wykonawca w kosztach elementu winien uwzględnić wszelkie koszty wynikający z technologii i organizacji pracy poszczególnych czynności.

- Zamawiający oczekuje -dla kosztorysu ofertowego- podanie sumarycznej wartości netto- brutto dla poszczególnych pozycji  np.  rozbiórki  1000 ,00zł netto brutto VAT 23 % 1230,00zł oraz podanie sumarycznej wartości  liczbowo oraz słownie.

ELEMENTY KOSZTORYSU OFERTOWEGO

- ROZBIÓRKI - niski i wysoki parter  za wyłączeniem pomieszczeń cateringu, działu farmacji Intercard

- rozbiórki ścianek, demontaż stolarki zewnętrznej,  demontaż stolarki wewnętrznej, wykucia ościeżnic, skucia oblicowań ściennych, zerwanie posadzek wraz z cokolikami, rozbiórka sufitów podwieszonych, demontaż istniejących central wentylacyjnych z ich osprzętem – demontaż instalacji wewnętrznych  wraz utylizacją materiału z rozbiórek

- demontaż kanałów wentylacyjnych  istniejącej wentylacji mechanicznej – magazynowanie w kontenerze wskazanym przez Zamawiającego

- demontaż grzejników i opraw oświetleniowych – do przekazania użytkownikowi,

- demontaż dźwigu – urządzenia do przekazania użytkownikowi,

- ROBOTY BUDOWLANE I niski i wysoki parter  za wyłączeniem pomieszczeń cateringu, działu farmacji Intercard

- roboty naprawcze/ uzupełnienia ścian po wyburzeniu, zamurowania otworów w ścianach istniejących (cegła);  uzupełnienie tynków po skuciu oblicowań ściennych – tynki cementowe II kat.; wyrównanie podłoży po skuciu posadzek; wykonanie przesklepień otworów w stropach po rozbiórce kanałów wentylacyjnych,

- przywrócenie stanu istniejącego w pomieszczeniach cateringu i działu aptecznego w przypadku koniecznej działań związanych z realizacją robót  instalacyjnych objętych zamówieniem,

- ścianki działowe: nowe ścianki z płyt g-k,

- wykończenia ścian : powyżej oblicowań -zeskrobanie starej farby; na całości gruntowanie np. Cersit CT17, w pomieszczeniach mokrych izolacje w płynie przeciwwilgociowe, licowanie ścian płytkami (wg założeń wykazie pomieszczeń); gładzie gipsowe klatek schodowych oraz pomieszczeń technicznych/ brudowniki, magazyny - jednowarstwowe, pozostałe pomieszczenia  dwuwarstwowe; dwukrotne malowanie farbami wszystkich powierzchni (wg założeń wykazie pomieszczeń);

- na ścianach we wszystkich ciągach komunikacyjnych poziomych głównych dostępnych dla pacjentów należy zamocować odbojnice wg opisu w PFUż.,

- przegrody w pomieszczeniach kinezy- i fizykoterapii,

- ścianka przeszklona;

- stropy:  konstrukcja pod strop powieszony-pomieszczenie kuchni właściwej;  stropy między piętrowe po demontażu wind;

- sufity powieszone systemowe, modularne z płyt g-k dedykowane do służby zdrowia wg opisu w PFUż.,

- sufity wykończenie:  wszystkie powierzchnie stropowe -  zeskrobanie starej farby; gruntowanie np. Cersit CT17, w pomieszczeniach mokrych izolacje w płynie przeciwwilgociowe, gładzie gipsowe -w pomieszczeniach technicznych/ brudowniki, magazyny - jednowarstwowe, pozostałe pomieszczenia gładź dwuwarstwowa; sufity podwieszane (lokalne zabudowania) wg opisu w PFUż.; malowanie: jednokrotne pod sufity podwieszane oraz dwukrotne pozostałej powierzchni,

- posadzki: warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej, izolacje przeciwwilgociowe w pomieszczeniach mokrych, ułożenie wykładzin pcv (w tym antystatyczne) wraz z cokolikami;

- stolarka: dostawa i montaż  drzwi zewnętrznych szt.1 (120); dostawa i montaż  drzwi wewnętrznych  wejściowych na oddział rehabilitacji  i OIOM-u wg proj. technologii (od obu klatek); dostawa i montaż  drzwi do OIOM-u; dostawa i montaż drzwi do pokoi, łazienek pomieszczeń technicznych;

- parapety- zgodnie z PFUż.;

- stropodach: wymiana świetlików szt.5, demontaż świetlików dachowych szt.3 wraz wypełnieniem powstałej przestrzeni stropodachowej; wypełnienie przestrzeni powstałej po kanałach wentylacyjnych,  pokrycie, odprowadzenie wód,  wg. PFUż,

- inne: roboty konstrukcyjne opisane w dokumentacji przebudowy wentylacji mechanicznej w tym wzmocnienia, ściana oddzielenia ppoż.; zapewnienie wentylacji grawitacyjnej (przebudowa / budowa kanałów wentylacyjnych);zapewnienie drożności kanałów wentylacyjnych w poziomie piętra;

- ROBOTY BUDOWLANE II - pomieszczenia cateringu, działu farmacji Intercard, administracji, piwnic

- catering: dostawa i montaż  drzwi zewnętrznych szt.2 (90+120); dostawa i montaż  drzwi wewnętrznych

- dział farmacji: dostawa i montaż  drzwi zewnętrznych szt.1(90), dostawa i montaż  drzwi wewnętrznych (oddzielających pomieszczenia  działu od ciągu komunikacyjnego doń przyległego);

- ROBOTY INSTALCYJNE

- instalacja wodno -kanalizacyjna (zgodnie z PFUż.) – demontaż instalacji z wyłączeniem instalacji  wewnętrznej cateringu, działu farmacji i administracji, wykonanie nowych pionów i rozprowadzeń dla obsługi nowych funkcji i pomieszczeń;  wyposażenie w tzw. biały montaż łazienek/sanitariatów; wykonanie „rozdziału” wraz z opomiarowaniem

- instalacja c.o. (zgodnie z PFUż) wykonanie nowych podejść wraz z montażem nowych grzejników,

- instalacja hydrantowa - zgodnie z PFUż.- wymiana szafek z osprzętem w całym budynku;

- instalacja gazów medycznych - zgodnie z PFUż.- doprowadzenie instalacji tlenu, próżni, sprężonego powietrza z podziałem na strefy z wyposażeniem w SZKA, doprowadzeniem do poszczególnych pomieszczeń,

- instalacje elektryczne i teletechniczne – (zakres zgodnie z PFUż.) demontaż instalacji istniejącej (poziom niskiego wysokiego parteru); wykonanie nowych instalacji OIOM2 ; oddział rehabilitacji (wykucia bruzd, układanie rur winidurowych p/t, wciąganie przewodów kabelkowych, montaż opraw oświetleniowych, gniazd, puszek dla przebudowy rozdzielnic piętrowych (wszystkie kondygnacje);wykonanie zabezpieczenia UPS, instalacji oświetleniowej; oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych, zasilania urządzeń specjalistycznych, instalacje przyłóżkowe, instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym, - instalację wyrównawczą, - ochronę przeciwprzepięciową, instalacja sygnalizacji p.poż  z osprzętem i wpięciem do centrali; system przyzywowy, kontroli dostępu, okablowania strukturalnego, podłączenia dla wentylacji mechanicznej dla całości, opomiarowanie dla cateringu;

- MODERNIZACJA  STACJI SPRĘZAREK

- MOSTY MEDYCZNE DO OIOM2

Sporządziła:

Małgorzata Dymek